## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 96 | Consum energètic (hardware només) | 38738.9216 | 193694.608
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 202.8 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 103810.8382 | 519054.1912
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 22 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 10000000 | Cost backup | 97200 | 486000
Diners gastats | 7500000 | Cost Bandwidth provider | 21168 | 105840
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 7500000
GB a emmagatzemar al backup | 76740 | SAN | 361706
Dies entre 2 backups | 1 | Sistema emmagatzematge | 50170
Còpies senceres a mantenir | 10
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 1304588.799
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 7911876
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 9216464.799
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 783535.2008
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 2
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 3
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 12
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 14
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 12 | 1545 | 312 | 40170
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1300 | 5000 | 2600 | 10000 | 4 | 8
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 2.912 | 50170 | U’s | 8
[11 empty] | Cabines | 2

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 22 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 4 | 6000 | 150 | 24000 | 600
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 81 | 26 | 0 | 2106 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 3 | 0 | HBA 8Gbps | 44 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 44 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 32Gbps | 44 | 4200 | 18.5 | 184800 | 814
|  | 1 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 144400 | 7000
|  | 0 | HBA 64Gbps | 44 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 44 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 361706 | 8425.2
Cost económic | 361706
Consum | 8.4252 |  | Racks= | 1

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 215.6372; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 215.6372 | 230.7318 | 1494.2533 | 37244.6683 | 38738.9216 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 226.4191 | 242.2684 | 1721.3454 | 39106.9017 | 40828.2471 | 5.117% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 237.2009 | 253.805 | 1803.3142 | 40969.1351 | 42772.4494 | 9.43% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 247.9828 | 265.3416 | 1885.2831 | 42831.3685 | 44716.6516 | 13.37%
1.2 | 258.7646 | 276.8782 | 1967.2519 | 44693.6019 | 46660.8538 | 16.98% | Month / Hours in period per month
1.25 | 269.5465 | 288.4148 | 2049.2207 | 46555.8354 | 48605.0561 | 20.3% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 280.3284 | 299.9513 | 2131.1896 | 48418.0688 | 50549.2583 | 23.36% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 291.1102 | 311.4879 | 2213.1584 | 50280.3022 | 52493.4606 | 26.2% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 301.8921 | 323.0245 | 2295.1272 | 52142.5356 | 54437.6628 | 28.84% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 312.6739 | 334.5611 | 2377.096 | 54004.769 | 56381.8651 | 31.29% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 323.4558 | 346.0977 | 2459.0649 | 55867.0024 | 58326.0673 | 33.58% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 334.2377 | 357.6343 | 2541.0337 | 57729.2358 | 60270.2695 | 35.72% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 345.0195 | 369.1709 | 2623.0025 | 59591.4693 | 62214.4718 | 37.73% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 355.8014 | 380.7075 | 2704.9714 | 61453.7027 | 64158.674 | 39.62% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 366.5832 | 392.2441 | 2786.9402 | 63315.9361 | 66102.8763 | 41.4% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 377.3651 | 403.7807 | 2868.909 | 65178.1695 | 68047.0785 | 43.07% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 388.147 | 415.3172 | 2950.8778 | 67040.4029 | 69991.2808 | 44.65% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 398.9288 | 426.8538 | 3032.8467 | 68902.6363 | 71935.483 | 46.15% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 409.7107 | 438.3904 | 3114.8155 | 70764.8697 | 73879.6852 | 47.56% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 420.4925 | 449.927 | 3196.7843 | 72627.1032 | 75823.8875 | 48.91%
2 | 431.2744 | 461.4636 | 3278.7532 | 74489.3366 | 77768.0897 | 50.19% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 144 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 8 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 146621.6765 | 733108.3824
- només màquines | 96 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 79099.5686 | 395497.8432
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 103810.8382 | 519054.1912
Cost energia (euros/any) | 38738.9216 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 11621.6765
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 146621.6765
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 4
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 36000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 15495.5686
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 3600
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 79099.5686
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 56000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 5810.8382
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 103810.8382

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 76740 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 1 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 5503.1 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 10 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 26740 |  |  |  | 1 | M-A | 66037.2
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  |  | 2 | M S3 | 69465.6
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 5788.8
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 26740
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 365 | 308111.1 | 12000 | 320111.1 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 365 | 560202 | 12000 | 572202 |  | M-A amb | 320111.1 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 365 | 252090.9 | 10800 | 262890.9 |  | M-A sense | 572202 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 365 | 532191.9 | 10800 | 542991.9 |  | M S3 amb | 262890.9 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 542991.9 | 0
|  | Take the tapes and run | 192 | 365 | 87600 | 9600 | 97200 |  | TTTAR | 97200 | 97200
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 1920 | 70000 | 192000 |  | 262000 |  |  |  | 97200
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 262000 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 2 | 15120 | 6048
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 15120 | 6048
21168